Производственное объединение

«Днепропетровский завод

промышленного оборудования»

49023, г. Днепропетровск, ул. Ростовская 103

код ОКПО 31136725, р/счет 26007113817001 в КБ «Приватбанк»

г. Дн-вска МФО 305299, ИНН № 311367204612, № св-тва 03907968

тел./факсы (056) 371- 63- 83, 371- 63- 93, 725-11- 80

e-mail dnepr@dzpo.com.ua, www.dzpo.com.ua

Номенклатурный перечень

| № | Тип вентилятора | Мощность | Обороты | Произв. мЗ/час | Давление Па | Масса кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вентиляторы радиальные низкого давления |
|  | ВЦ 4-75 № 2,5 | 0,25 | 1500 | 680 | 142 | 28 |  |
|  |  | 0,37 | 1500 | 690 | 144 | 28 |  |
|  |  | 0,55 | 3000 | 1389 | 615 | 28 |  |
|  |  | 0,55 | 1500 | 700 | 150 | 35 |  |
|  |  | 0,75 | 3000 | 1400 | 619 | 36 |  |
|  |  | 0.75 | 1500 | 710 | 155 | 35 |  |
|  |  | 1,1 | 3000 | 1420 | 620 | 35 |  |
|  | ВЦ 4-75 № 3,15 | 0,25 | 1500 | 1374 | 244 | 38 |  |
|  |  | 0,37 | 1500 | 1382 | 252 | 38 |  |
|  |  | 0,55 | 1500 | 1385 | 255 | 42 |  |
|  |  | 0,75 | 1500 | 1386 | 256 | 49 |  |
|  |  | 1,5 | 3000 | 2900 | 1090 | 49 |  |
|  |  | 2,2 | 3000 | 2910 | 1110 | 52 |  |
|  |  | 3,0 | 3000 | 2920 | 1120 | 60 |  |
|  | ВЦ 4-75 № 4 | 0,37 | 1000 | 1660 | 159 | 63 |  |
|  |  | 0,55 | 1000 | 1780 | 165 | 63 |  |
|  |  | 0,55 | 1500 | 2830 | 407 | 63 |  |
|  |  | 0,75 | 1500 | 2870 | 411 | 63 |  |
|  |  | 1,1 | 1500 | 2900 | 420 | 80 |  |
|  |  | 4 | 3000 | 4120 | 1794 | 125 |  |
|  | ВЦ 4-75 № 5 | 0,55 | 1000 | 3730 | 301 | 91 |  |
|  |  | 0,75 | 1000 | 3780 | 308 | 93 |  |
|  |  | 1,1 | 1000 | 3820 | 315 | 100 |  |
|  |  | 1,5 | 1500 | 5630 | 671 | 96 |  |
|  |  | 2,2 | 1500 | 5680 | 700 | 105 |  |
|  |  | 3,0 | 1500 | 5692 | 712 | 112 |  |
|  | ВЦ 4-75 № 6,3 | 1,5 | 1000 | 6189 | 465 | 170 |  |
|  |  | 2,2 | 1000 | 6877 | 513 | 184 |  |
|  |  | 3,0 | 1000 | 7000 | 520 | 205 |  |
|  |  | 4,0 | 1500 | 11000 | 1050 | 190 |  |
|  |  | 5,5 | 1500 | 11660 | 1171 | 197 |  |
|  |  | 7,5 | 1500 | 12243 | 1291 | 221 |  |
|  |  | 11,0 | 1500 | 12826 | 1417 | 237 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВЦ 4-75 № 8 | 4 | 750 | 9000- 14000 | 540-500 | 337 |  |
|  |  | 5,5 | 1000 | 12000- 17000 | 950-580 | 277 |  |
|  |  | 7,5 | 1000 | 12000- 23000 | 950-580 | 293 |  |
|  |  | 11,0 | 1000 | 13000- 24000 | 950-580 | 337 |  |
|  |  | 15,0 | 1500 | 13000- 29000 | 1280-900 | 353 |  |
|  |  | 18,5 | 1500 | 13000- 29000 | 1280-900 | 390 |  |
|  | ВЦ 4-75 № 8 исп. 6 | 22 | 1500 | 13000- 29000 | 1000-800 | 550 |  |
|  | ВЦ 4-75 № 10 | 7,5 | 750 | 20000- 30000 | 950-630 | 600 |  |
|  |  | 11,0 | 750 | 23000- 34000 | 1200-850 | 620 |  |
|  |  | 18,5 | 1000 | 27000- 40000 | 17400-1200 | 680 |  |
|  |  | 22,0 | 1000 | 28000- 42000 | 1900-1350 | 720 |  |
|  | ВЦ 4-75 № 10 исп. 6 | 18,5 | 1000 | 18000- 38000 | 1400-900 | 900 |  |
|  | ВЦ 4-75 № 12,5 | 18,5 | 750 | 20000- 30000 | 950-630 | 910 |  |
|  |  | 22,0 | 750 | 23000- 34000 | 1200-850 | 950 |  |
|  |  | 30,0 | 750 | 27000- 40000 | 1740-1200 | 1100 |  |
|  | ВЦ 4-75 № 12,5 исп. 6 | 22,0 | 1000 | 28000- 45000 | 1150-840 | 1240 |  |
|  | ВЦ 4-75 № 16 исп. 6 | 30,0 | 1500 | 37000- 90000 | 1030-735 | 2148 |  |
|  |  | 45,0 | 1500 | 42000- 96000 | 1180-885 | 2387 |  |
| Вентиляторы радиальные среднего давления |
|  | ВЦ 14- 46 № 2,5 | 2,2 | 3000 | 3000 | 1850 | 60 |  |
|  |  | 3,0 | 3000 | 3160 | 1980 | 72 |  |
|  |  | 4,0 | 3000 | 3200 | 2020 | 80 |  |
|  |  | 5,5 | 3000 | 3240 | 2060 | 92 |  |
|  |  | 0,37 | 1500 | 1200 | 440 | 35 |  |
|  |  | 0,55 | 1500 | 1580 | 495 | 43 |  |
|  |  | 0,75 | 1500 | 1590 | 505 | 43 |  |
|  | ВЦ 14- 46 № 3,15 | 0,55 | 1000 | 2100 | 365 | 53 |  |
|  |  | 1,1 | 1500 | 3180 | 840 | 60 |  |
|  |  | 1,5 | 1500 | 3185 | 845 | 63 |  |
|  |  | 2,2 | 1500 | 3190 | 860 | 88 |  |
|  |  | 3 | 1500 | 3200 | 875 | 90 |  |
|  | ВЦ 14- 46 № 4 | 1,5 | 1000 | 4250 | 585 | 90 |  |
|  |  | 2,2 | 1000 | 4265 | 590 | 112 |  |
|  |  | 3,0 | 1000 | 4270 | 595 | 115 |  |
|  |  | 4,0 | 1500 | 6980 | 1500 | 102 |  |
|  |  | 5,5 | 1500 | 7000 | 1515 | 120 |  |
|  |  | 7,5 | 1500 | 7020 | 1520 | 126 |  |
|  | ВЦ 14- 46 № 5 | 4,0 | 1000 | 9800 | 1100 | 120 |  |
|  |  | 5,5 | 1000 | 9820 | 1115 | 134 |  |
|  |  | 7,5 | 1000 | 9840 | 1130 | 173 |  |
|  |  | 11,0 | 1000 | 9860 | 1145 | 193 |  |
|  |  | 11,0 | 1500 | 14800 | 2520 | 173 |  |
|  |  | 15,0 | 1500 | 14820 | 2540 | 193 |  |
|  |  | 18,5 | 1500 | 14840 | 2555 | 240 |  |
|  | ВЦ 14- 46 № 6,3 | 5,5 | 750 | 14900 | 960 | 220 |  |
|  |  | 7,5 | 750 | 14920 | 980 | 245 |  |
|  |  | 11,0 | 750 | 14940 | 1000 | 290 |  |
|  |  | 15,0 | 1000 | 19750 | 1770 | 320 |  |
|  |  | 18,5 | 1000 | 19800 | 1790 | 360 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВЦ 14- 46 № 8 | 15,0 | 750 | 28180 | 1490 | 720 |  |
|  |  | 18,5 | 750 | 28200 | 1510 | 750 |  |
|  |  | 22,0 | 750 | 28220 | 1530 | 780 |  |
|  |  | 30,0 | 1000 | 24600-31000 | 2750-2600 | 850 |  |
|  | ВЦ 10- 28 № 2,5 | 0,75 | 3000 | 800 | 1490 | 32 |  |
|  |  | 1,1 | 3000 | 810 | 1500 | 32 |  |
|  |  | 1,5 | 3000 | 810 | 1500 | 35 |  |
|  | ВЦ 10- 28 № 3,15 | 3,0 | 3000 | 2100 | 2600 | 50 |  |
|  |  | 4,0 | 3000 | 2300 | 2600 | 57 |  |
|  | ВЦ 9- 57 № 5 | 7,5 | 1500 | 11000 | 1100 | 150 |  |
|  | ВЦ 9- 57 № 6 | 11,0 | 1500 | 16000 | 1750 | 1802 |  |
| Вентиляторы радиальные высокого давления |
|  | ВЦ 6- 28 № 5 | 7,5 | 3000 | 3400 | 4500 | 250 |  |
|  |  | 11 | 3000 | 3420 | 4520 | 295 |  |
|  | ВЦ 6- 28 № 6,3 | 15 | 3000 | 6930 | 6960 | 320 |  |
|  |  | 18,5 | 3000 | 6950 | 6960 | 350 |  |
|  |  | 22 | 3000 | 6970 | 6980 | 390 |  |
|  | ВЦ 6- 28 № 8 | 15 | 1500 | 6930 | 6990 | 512 |  |
|  |  | 18,5 | 1500 | 8000 | 7900 | 557 |  |
|  |  | 22 | 1500 | 8500 | 8200 | 587 |  |
|  | ВЦ 6- 28 № 8 исп. 6 | 30 | 1500(2040) | 9000-14000 | 6500-5800 | 687 |  |
|  | ВЦ 6- 28 № 10 | 37 | 1000 | 7000-12000 | 4500-4000 | 900 |  |
|  |  | 75,0 | 1500 | 8600-16000 | 5050-4700 | 1050 |  |
|  | ВЦ 6- 28 № 10 исп. 6 | 55,0 | 1500(1810) | 13000-20500 | 7400-6900 | 1200 |  |
|  | ВВД № 5 | 5,5 | 3000 | 2100 | 5500 | 120 |  |
|  | ВВД № 5 исп. 6 | 7,5 | 3000(3080) | 2600 | 6500 | 160 |  |
|  | ВВД № 6,3 | 11 | 3000 | 5850 | 5900 | 340 |  |
|  | ВВД № 6,3 исп. 6 | 15 | 3000 | 4200-10800 | 8150-6500 | 400 |  |
|  | ВВД № 8 | 15,0 | 1500 | 2600-7000 | 4000-3500 | 600 |  |
|  | ВВД № 8 исп. 6 | 22,0 | 1500(1810) | 2500-8200 | 5100-4900 | 700 |  |
|  | ВВД № 9 | 18,5 | 1500 | 3300-9500 | 4200-4000 | 720 |  |
|  | ВВД № 9 исп. 6 | 30,0 | 1500(1615) | 3700-10200 | 5300-5000 | 800 |  |
|  | ВВД № 11,2 | 45,0 | 1500 | 6000-17000 | 6200-6100 | 1000 |  |
|  | ВВД № 11,2 исп. 6 | 45,0 | 1500 | 6000-17000 | 6200-6100 | 1200 |  |
| Вентиляторы радиальные пылевые |
|  | ВРП № 2,5 | 0,75 | 3000 | 1630 | 1260 | 36 |  |
|  |  | 1,1 | 3000 | 1650 | 1280 | 36 |  |
|  | ВРП № 3,15 | 0,75 | 1500 | 1210 | 800 | 42 |  |
|  |  | 1,5 | 1500 | 1220 | 820 | 45 |  |
|  |  | 1,5 | 3000 | 1780 | 1240 | 45 |  |
|  |  | 2,2 | 3000 | 1800 | 1250 | 45 |  |
|  |  | 3,0 | 3000 | 1820 | 1260 | 51 |  |
|  | ВРП № 3,15 исп. 6 | 3,0 | 3000 | 1820 | 1260 | 78 |  |
|  | ВРП № 4 | 3,0 | 1500 | 1730 | 550 | 100 |  |
|  |  | 4,0 | 1500 | 1750 | 560 | 100 |  |
|  |  | 4,0 | 3000 | 3480 | 2230 | 100 |  |
|  |  | 5,5 | 3000 | 3500 | 2250 | 100 |  |
|  | ВРП № 4 исп. 6 | 5,5 | 3000 | 3500 | 2250 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВРП № 5 | 3,0 | 1500 | 3600 | 930 | 150 |  |
|  |  | 11,0 | 3000 | 6960 | 3680 | 187 |  |
|  | ВРП № 5 исп. 6 | 5,5 | 1500 | 3600 | 930 | 200 |  |
|  | ВРП № 6,3 | 5,5 | 1500 | 6780 | 1480 | 204 |  |
|  |  | 7,5 | 1500 | 6800 | 1500 | 204 |  |
|  | ВРП № 6,3 исп. 6 | 7,5 | 1500 | 5000 | 1220 | 260 |  |
|  | ВРП № 8 | 15,0 | 1500 | 13880 | 2610 | 204 |  | 1500 | 1610 | 1240 | 78 | 990 |
|  |  | 18,5 | 1500 | 13900 | 2630 | 214 |  |
|  | ВЦП 6- 45 № 5 исп. 6 | 5,5 | 1500(1810) | 2200-7000 | 1650-1120 | 460 |  |
|  | ВЦП 6- 45 № 6,3 исп. 6 | 11,0 | 1500(1810) | 4000-5600 | 2700-2600 | 585 |  |
|  |  | 18,5 | 1500(2040) | 7000- - 11000 | 3300-3250 | 585 |  |
|  | ВЦП 6- 45 № 8 исп. 6 | 15,0 | 1500 | 13500 | 1860 | 874 |  |
|  |  | 18,5 | 1500 | 14200 | 2100 | 874 |  |
|  |  | 22,0 | 1500(1470) | 6000-19000 | 2850-2100 | 874 |  |
|  |  | 30,0 | 1500(1610) | 6500-19000 | 3450-2860 | 874 |  |
|  |  | 37,0 | 1500(1610) | 14000-23000 | 3100-2450 | 874 |  |
|  |  | 45,0 | 1500(1610) | 15000-25000 | 2900-2250 | 874 |  |
|  | ВЦП 7- 40 № 4 исп. 6 | 11 | 3000 |  |  |  |  |
|  | ВЦП 7- 40 № 5 | 7,5 | 1500 | 1300-4200 | 1400-1300 | 245 |  |
|  | ВЦП 7- 40 № 5 исп. 6 | 7,5 | 1500(2030) | 2600-5000 | 2200-2400 | 420 |  |
|  | ВЦП 7- 40 № 6,3 | 11,0 | 1500 | 4600-9100 | 1700-1500 | 340 |  |
|  | ВЦП 7- 40 № 6,3 исп. 6 | 11,0 | 1500(1615) | 5500-7500 | 2100-1900 | 590 |  |
|  | ВЦП 7- 40 № 8 исп. 6 | 18,5 | 1500 | 4800-7000 | 3960-3900 | 950 |  |
|  |  | 22,0 | 1500 | 4800-7200 | 4000-3960 | 950 |  |
| Вентиляторы радиальные крышные |
|  | ВКР № 3,15 | 0,37 | 1000 | 2200 | 135 | 40 |  |
|  | ВКР № 4 | 0,37 | 1000 | 3030 | 138 | 60 |  |
|  |  | 0,55 | 1000 | 3050 | 140 | 60 |  |
|  |  | 0,75 | 1000 | 3060 | 142 | 60 |  |
|  | ВКР № 5 | 0,55 | 1000 | 6310 | 253 | 75 |  |
|  |  | 0,75 | 1000 | 6330 | 257 | 78 |  |
|  |  | 1,1 | 1000 | 6335 | 260 | 78 |  |
|  | ВКР № 6,3 | 2,2 | 1000 | 16500 | 430 | 118 |  |
|  | ВКР № 8 | 3,0 | 750 | 20300 | 420 | 210 |  |
|  | ВКР № 10 | 2,2 | 1000 | 41000 | 380 | 400 |  |
|  | ВКР № 12,5 | 4,0 | 750 | 43700 | 300 | 622 |  |
| Вентиляторы крышные осевые реверсивные |
|  | ВКОР № 3,15 | 0,37 | 1500 | 1100 | 90 | 25 |  |
|  | ВКОР № 4 | 0,75 | 1500 | 2300 | 150 | 35 |  |
| Вентиляторы осевые низкого давления |
|  | ВО 06- 300 № 2,5 | 0,37 | 3000 | 950 | 32 | 15 |  |
|  | ВО 06- 300 № 3,15 | 0,25 | 1500 | 1970 | 46 | 18 |  |
|  |  | 0,37 | 1500 | 1970 | 46 | 20 |  |
|  |  | 0,55 | 1500 | 1970 | 46 | 25 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВО 06- 300 № 4 | 0,25 | 1500 | 3120 | 67 | 21 |  |
|  |  | 0,37 | 1500 | 3120 | 67 | 24 |  |
|  |  | 0,55 | 3000 | 5380 | 280 | 24 |  |
|  |  | 0,75 | 3000 | 5400 | 290 | 28 |  |
|  | ВО 06- 300 № 5 | 0,37 | 1500 | 5420 | 110 | 28 |  |
|  |  | 0,55 | 1500 | 5420 | 110 | 30 |  |
|  |  | 2,2 | 3000 | 7000 | 180 | 35 |  |
|  |  | 3,0 | 3000 | 7000 | 180 | 37 |  |
|  | ВО 06- 300 № 6,3 | 0,75 | 1000 | 7900 | 96 | 46 |  |
|  |  | 1,1 | 1500 | 11000 | 180 | 49 |  |
|  |  | 1,5 | 1500 | 11000 | 180 | 50 |  |
|  |  | 2,2 | 1500 | 11000 | 180 | 56 |  |
|  | ВО 06- 300 № 8 | 0,75 | 1000 | 15000 | 100 | 76 |  |
|  |  | 1,1 | 1000 | 15000 | 100 | 79 |  |
|  |  | 3,0 | 1500 | 22000 | 240 | 81 |  |
|  | ВО 06- 300 № 10 | 2,2 | 1000 | 29000 | 180 | 125 |  |
|  |  | 3,0 | 1000 | 31500 | 190 | 130 |  |
|  | ВО 06- 300 №12,5 | 4,0 | 750 | 45000 | 160 | 188 |  |
|  |  | 7,5 | 1000 | 50000 | 250 | 212 |  |
| Вентиляторы осевые среднего давления |
|  | В 2,3-130 № 6,3 | 7,5 | 1500 | 15000 | 250 | 150 |  |
|  | В 2,3-130 № 8 | 5,5 | 1000 | 21200 | 350 | 200 |  |
|  | В 2,3-130 № 10 | 11,0 | 1000 | 42800 | 570 | 250 |  |
|  | В 2,3-130 № 12,5 | 22,0 | 1000 | 74000 | 720 | 220 |  |
|  | В 2,3-130 № 12,5 | 30,0 | 1000 | 83000 | 890 | 220 |  |
| Вентиляторы осевые реверсивные |
|  | ВРО № 3,15 | 0,25 | 1500 | 1020 | 41 | 14 |  |
|  |  | 0,37 | 1500 | 1020 | 41 | 15 |  |
|  | ВО 06-300 № 4 6 лопаст. | 0,55 | 1500 | 2445 | 53 | 26 |  |
|  | ВО 06-300 № 5 6 лопаст. | 0,75 | 1500 |  |  |  |  |
|  | ВО 06-300 №6,3 6 лопаст. | 2,2 | 1500 |  |  |  |  |
|  | ВО 06-300 № 8 6 лопаст. | 4,0 | 1500 |  |  |  |  |
| Вентиляторы шахтные местного проветривания |
|  | ВМЭУ- 5 | 15 | 3000 | 13140 | 2000 | 250 |  |
|  | ВМЭУ- 6 | 18,5 | 3000 | 21600 | 3000 | 300 |  |
|  | ВМЭУ- 6-01 | 25 | 3000 | 25200 | 2500 | 310 |  |
| Вентиляторы дутьевые |
|  | АВД – 3,5 | 7,5 | 3000 | 290-1600 | 3900-3400 |  |  |
|  |  | 11 | 3000 | 380-2100 | 6400-5700 |  |  |
| Агрегат пылеулавливающий |
| 206. | ЗИЛ – 900М | 1,5 | 3000 | 700 |  |  |  |
| 207. |  | 2,2 | 3000 | 710 |  |  |  |
| 208. | ИРП – 1,5 | 3,0 | 3000 | 1000-3200 | 2200-200 | 220 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аэратор |
| 209. | ПАМ – 32 А | 4,0 | 1500 | 32000 | 265 | 170 |  |

Возможно   изготовление   вентиляторов   из   разнородных   материалов    и    из алюминиевых  сплавов  с  взрывозащищенными  электродвигателями.

Условия  оплаты: предоплата.

Условия  поставки: самовывоз. Возможна  доставка  заказчику  нашим автотранспортом  по  договоренности.

Гарантийные обязательства: не менее 12-ти  месяцев с момента отгрузки оборудования.

Отдела сбыта   (056) 371- 63- 83, 371- 63- 93